附件2-1

检查项目符合率统计表

福州地区

| 序号 | 工程项目名称 | 记0分的记分条款数N | 被评价过的记分条款数M | 符合率N/M（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建金吕金属制品有限公司厂区 | 23 | 53 | 43.4% |
| 2 | 福建新德食品有限公司办公楼；厂房A（含连廊）；厂房B;检测车间 | 47 | 68 | 69.1% |
| 3 | 福建明河建设综合大楼 | 30 | 42 | 71.4% |
| 4 | 福州滨海新城漳东路道路工程 | 14 | 23 | 60.9% |
| 5 | 福州铁路运输法院审判法庭及福州法庭 | 71 | 76 | 93.4% |
| 6 | 奥体颐养中心 | 76 | 81 | 93.8% |
|  | 福州地区符合率 | 261 | 343 | 76.1% |

附件2-2

检查项目符合率统计表

厦门地区

| 序号 | 工程项目名称 | 记0分的记分条款数N | 被评价过的记分条款数M | 符合率N/M（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西山水厂一期工程 | 24 | 28 | 85.71% |
| 2 | 枋湖安置房地下室及上部主体工程(不含基坑支护土方开挖) | 64 | 67 | 95.52% |
| 3 | 洪塘中心小学迁建工程（小学部） | 56 | 59 | 94.92% |
| 4 | 厦门国际航材保障中心（2018G01-G） | 72 | 77 | 93.51% |
| 5 | 展示架加工制作车间 | 45 | 55 | 81.82% |
| 6 | 大博颖精医疗器械及医用材料项目二期3号楼、4号楼、5号楼 | 58 | 62 | 93.55% |
|  | 厦门地区符合率 | 319 | 348 | 91.67% |

附件2-3

检查项目符合率统计表

漳州地区

| 序号 | 工程项目名称 | 记0分的记分条款数N | 被评价过的记分条款数M | 符合率N/M（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后店路（朝阳西路-恒丽路）道路工程 | 15 | 21 | 71.43% |
| 2 | 江山名筑（1#、2#、3#、16#、17#、1#配电房及其地下室） | 36 | 49 | 73.47% |
| 3 | 漳州市利民佳苑保障性住房建设 工程（9#-12#楼及地下室）. | 52 | 63 | 82.54% |
| 4 | 诏安县桥园小学教学综合楼 | 31 | 44 | 70.45% |
| 5 | 中骏云景台（B区）4#-11#楼、14#-22#楼、A4#-A5#楼、A7#-A8#楼、地下室 | 49 | 54 | 90.74% |
| 6 | 南靖县医院新建病房大楼项目. | 69 | 75 | 92% |
| 7 | 漳州2018P04地块（悦汇广场）一期5#~13#楼、15#~21#楼及一期地下室（不含桩基） | 73 | 78 | 93.6% |
| 8 | 漳州市浦美食品有限公司-厂房建设（一期）办公楼、综合楼、2#车间及冷库-A、B | 35 | 48 | 72.9% |
| 9 | 锦秀豪庭二期9#、10#、11#、16#、17#、18#楼 | 46 | 56 | 82.1% |
| 10 | 华信建材城 | 38 | 53 | 71.7% |
| 11 | 厦门航标处漳州航标基地建设工程 | 33 | 42 | 78.6% |
| 12 | 泊岸.厦湾2013-B4地块1#-3#、5#-8#楼及地下室，室外工程 | 47 | 58 | 81.0% |
|  | 漳州地区符合率 | 524 | 641 | 81.74% |

附件2-4

检查项目符合率统计表

泉州地区

| 序号 | 工程项目名称 | 记0分的记分条款数N | 被评价过的记分条款数M | 符合率N/M（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珑璟湾三期10#、18#、19#、27#、28#楼及地下室 | 63 | 66 | 95.45% |
| 2 | 海韵山居（二标段） | 62 | 73 | 84.93% |
| 3 | 百信·御江帝景月亮湾 | 55 | 63 | 87.30% |
| 4 | 奥园·书香府第 | 56 | 62 | 90.32% |
| 5 | 后井水库排洪渠周边道路及配套项目 | 12 | 17 | 71.59% |
| 6 | 安溪县沼涛实验小学（河滨北路）片区改造项目地块一1#、2#楼、副楼及地下室工程 | 64 | 73 | 87.67% |
|  | 泉州地区符合率 | 312 | 354 | 88.14% |

附件2-5

检查项目符合率统计表

南平地区

| 序号 | 工程项目名称 | 记0分的记分条款数N | 被评价过的记分条款数M | 符合率N/M（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建阳区双龙桥建设工程-桥梁工程 | 44 | 52 | 84.6% |
| 2 | 美伦·阳光新城B-11地块 | 75 | 84 | 89.29% |
| 3 | 高低压电力设备生产项目-厂房A、办公楼、单身宿舍1、单身宿舍2 | 29 | 52 | 55.77% |
| 4 | 武夷·百花里 | 64 | 79 | 81.01% |
| 5 | 滨江上品 | 58 | 69 | 84.06% |
| 6 | 建瓯恒大溪山公馆8#楼、10#楼-12#楼、S1#楼、S2#楼、1#地下室、2#地下室主体及配套工程 | 66 | 82 | 80.48% |
|  | 南平地区符合率 | 336 | 418 | 80.38% |

附件2-6

检查项目符合率统计表

三明地区

| 序号 | 工程项目名称 | 记0分的记分条款数N | 被评价过的记分条款数M | 符合率N/M（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三明翡翠城东侧地块15--17#楼 | 35 | 40 | 87.50% |
| 2 | 海翼•左岸名都三期10#、11#楼工程 | 62 | 68 | 91.18% |
| 3 | 列西片区（河西路等）污水管网 改造工程. | 7 | 11 | 63.64% |
| 4 | 森林庄园二期工程 | 64 | 72 | 88.89% |
| 5 | 壹品尚城1#、2#楼 | 63 | 70 | 90.00% |
| 6 | 熹城首府1-8#楼工程. | 58 | 71 | 81.69% |
|  | 三明地区符合率 | 289 | 332 | 87.05% |

附件2-7

检查项目符合率统计表

宁德地区

| 序号 | 工程项目名称 | 记0分的记分条款数N | 被评价过的记分条款数M | 符合率N/M（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南湖滨路续建道路跨南港连通渠桥梁工程 | 20 | 32 | 62.5% |
| 2 | 现代传媒港 | 57 | 70 | 81.43% |
| 3 | 瑞盛中央花园一期 | 69 | 81 | 85.19% |
| 4 | 逸涛商城B区第六地块 | 61 | 71 | 85.92% |
| 5 | 寿宁县东区中学建设项目（一期） | 43 | 50 | 86% |
| 6 | 瑞生·璟园 | 69 | 79 | 87.34% |
|  | 宁德地区符合率 | 319 | 383 | 83.28% |

附件2-8

检查项目符合率统计表

平潭地区

| 序号 | 工程项目名称 | 记0分的记分条款数N | 被评价过的记分条款数M | 符合率N/M（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长福麒麟海湾四期 | 60 | 67 | 89.56% |
| 2 | 平潭海峡如意城G007地块一期 | 75 | 84 | 89.29% |
| 3 | 赛尔国际城（二期） | 60 | 76 | 78.95% |
| 4 | 澳前市政及绿化养护站 | 28 | 43 | 65.12% |
| 5 | 雍锦湾二标段(8#、10#及门卫室、11#、12#及配电房、13#及商业、15#及门卫室、16#及商业、17#、18#楼) | 47 | 62 | 75.81% |
| 6 | 平潭高铁中心站综合交通枢纽市政公用工程 | 25 | 28 | 89.29% |
|  | 平潭地区符合率 | 295 | 360 | 81.94% |

附件2-9

检查项目符合率统计表

莆田地区

| 序号 | 工程项目名称 | 记0分的记分条款数N | 被评价过的记分条款数M | 符合率N/M（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莆田市木兰大道（K7+600--K10+900)建设工程 | 76 | 84 | 90.48% |
| 2 | 莆田市秀屿区毓英中学-1#宿舍工程 | 70 | 85 | 82.35% |
| 3 | 东方猎狼大酒店3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#及地下室工程 | 96 | 107 | 89.72% |
| 4 | 钟潭片区一期（广化寺周边）综合改造项目1#楼、2#楼、开闭所配电房及地下室 | 88 | 104 | 84.61% |
| 5 | 仙游富力院士廷（二期）-1#~3#、5#、6#、D1#~D3#、D5#~D13#、D15#、D16#、S1#、S2#、G1#~G4#楼及二期地下室 | 103 | 110 | 93.64% |
| 6 | 涵江区兴涵水都安仁安置区安仁回迁商业区建设项目 | 105 | 109 | 96.33% |
|  | 莆田地区符合率 | 538 | 599 | 89.82% |

附件2-10

检查项目符合率统计表

龙岩地区

| 序号 | 工程项目名称 | 记0分的记分条款数N | 被评价过的记分条款数M | 符合率N/M（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云墅（1#~3#、5#、6#、8#~13#、15#、16#、18#~23#、25#、26#、28#楼） | 58 | 67 | 86.57% |
| 2 | 龙岩市西安金融安置小区B地块第一标段 | 62 | 65 | 95.38% |
| 3 | 龙岩技师学院第二校区接线道路（K0+420--东肖南路）工程 | 21 | 23 | 91.30% |
| 4 | 金马新天地二期工程 | 31 | 38 | 81.58% |
| 5 | 龙岩市武平县碧水庄园D地块1#～14#楼 | 54 | 63 | 85.71% |
| 6 | 永达•翡翠城三期 | 53 | 62 | 85.48% |
|  | 龙岩地区符合率 | 279 | 318 | 87.74% |